## Продоскрин_Хлорамфеникол
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 444-05-50 support@komprod.com
Файл обсчета для обработки результатов измерений при определениии хлорамфеникола в продуктах питания с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникола в соответствии с МВИ.МН 2436-2015 версия 1.2
Раздел I: Введите данные об анализе
Исполнитель
Дата:
№ партии |  | 1470221
Раздел II: Градуировочный график
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. |  | lnCi
С0 | 0 | мкг/л | 1.743 | 1.627 | 100% | 4.868%
С1 | 0.025 | мкг/л | 1.519 | 1.463 | 88.49% | 2.656% |  | -3.6889
С2 | 0.05 | мкг/л | 1.193 | 1.147 | 69.44% | 2.78% |  | -2.9957
С3 | 0.1 | мкг/л | 0.956 | 0.914 | 55.49% | 3.176% |  | -2.3026
С4 | 0.25 | мкг/л | 0.646 | 0.593 | 36.77% | 6.05% |  | -1.3863
С5 | 0.75 | мкг/л | 0.31 | 0.294 | 17.92% | 3.746% |  | -0.28768
|  |  |  | Интерсепт 50% (IC50) | 0.13082
|  | Slope | Intercept | R^2 | 50% IC | [9 empty] | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 2.25
| Для всей кривой | -0.22166 | 0.050601 | 0.99857 | 0.13167 | [9 empty] | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 3.25
| B1-B2 | -0.27484 | -0.12898 | -1 | 0.10141 | [9 empty] | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 4.25
| B2-B3 | -0.20121 | 0.091601 | -1 | 0.13137 | [9 empty] | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 5.25
| B3-B4 | -0.20435 | 0.084372 | -1 | 0.13082 | [9 empty] | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 6.25
| B4-B5 | -0.17151 | 0.12989 | -1 | 0.11557 | [9 empty] | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 7.25
Раздел II: Введите наименование образца и оптическую плотность
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов (выбрать из списка) |  | Оптическая плотность Bх | Bх/B0 | К.В. | Xi, мкг/кг | Фактор разведения | Xi, мг/кг | Xср, мг/кг | Сравнение полученной концентрации с пределом обнаружения (больше/меньше) | Соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | Примечания | Матрицы | Фактор разведения
1 |  |  | Мед |  | 1.74 | 103.3% | 0.486% | 0.014603 | 1 | 1.4603e-05 | 1.4416e-05 | < | Соответствует |  | Молоко, сухое молоко, смеси (метод экстракции) | 0.2
[5 empty] | 1.752 | 104% |  | 0.014229 |  | 1.4229e-05 |  |  |  |  | Молоко, молочные смеси (прямой метод) | 1
2 |  |  | Мороженое, коктейли |  | 1.744 | 103.5% | 0.203% | 0.014477 | 0.2 | 2.8954e-06 | 2.9111e-06 | < | Соответствует |  | Сгущенное молоко | 0.4
[5 empty] | 1.739 | 103.2% |  | 0.014634 |  | 2.9268e-06 |  |  |  |  | Масло 50% | 6.7
3 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.437 | 85.28% | 0.4443% | 0.028092 | 0.25 | 7.023e-06 | 7.0919e-06 | < | Соответствует |  | Масло 65, 67% | 6
[5 empty] | 1.428 | 84.75% |  | 0.028643 |  | 7.1608e-06 |  |  |  |  | Масло 70% | 5.7
4 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.415 | 83.98% | 0.1498% | 0.029459 | 0.25 | 7.3646e-06 | 7.3409e-06 | < | Соответствует |  | Масло 72,5, 75, 78% | 5.5
[5 empty] | 1.418 | 84.15% |  | 0.029268 |  | 7.3171e-06 |  |  |  |  | Масло 82,5, 84% | 5.2
5 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.767 | 104.9% | 1.66% | 0.013776 | 0.25 | 3.4439e-06 | 3.6033e-06 | < | Соответствует |  | Творог | 2
[5 empty] | 1.726 | 102.4% |  | 0.015051 |  | 3.7627e-06 |  |  |  |  | Сыр | 1
6 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.779 | 105.6% | 1.405% | 0.013423 | 0.25 | 3.3558e-06 | 3.4875e-06 | < | Соответствует |  | Яйца, яичный порошок | 1
[5 empty] | 1.744 | 103.5% |  | 0.014477 |  | 3.6193e-06 |  |  |  |  | Мороженое, коктейли | 6.2
7 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.587 | 94.18% | 1.412% | 0.020319 | 0.25 | 5.0799e-06 | 4.9103e-06 | < | Соответствует |  | Йогурт с наполнителями | 0.4
[5 empty] | 1.619 | 96.08% |  | 0.018963 |  | 4.7407e-06 |  |  |  |  | Йогурт, сыворотка, кисломол. продукты | 0.4
8 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.753 | 104% | 0.6077% | 0.014198 | 0.25 | 3.5496e-06 | 3.608e-06 | < | Соответствует |  | Мясо, готовые мясные продукты | 0.25
[5 empty] | 1.738 | 103.1% |  | 0.014666 |  | 3.6665e-06 |  |  |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 0.25
9 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.648 | 97.8% | 1.825% | 0.017812 | 0.25 | 4.4529e-06 | 4.6643e-06 | < | Соответствует |  | Мед | 1
[5 empty] | 1.606 | 95.31% |  | 0.019503 |  | 4.8757e-06
10 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.693 | 100.5% | 1.977% | 0.016162 | 0.25 | 4.0406e-06 | 3.8417e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.741 | 103.3% |  | 0.014571 |  | 3.6428e-06
11 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.737 | 103.1% | 1.331% | 0.014698 | 0.25 | 3.6744e-06 | 3.548e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.77 | 105% |  | 0.013687 |  | 3.4217e-06
12 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.769 | 105% | 0.7232% | 0.013716 | 0.25 | 3.4291e-06 | 3.497e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.751 | 103.9% |  | 0.01426 |  | 3.565e-06
13 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.556 | 92.34% | 1.609% | 0.021726 | 0.25 | 5.4316e-06 | 5.6448e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.521 | 90.27% |  | 0.023432 |  | 5.858e-06
14 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.819 | 108% | 2.051% | 0.012312 | 0.25 | 3.0781e-06 | 3.261e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.767 | 104.9% |  | 0.013776 |  | 3.4439e-06
15 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.826 | 108.4% | 0.5052% | 0.012128 | 0.25 | 3.0319e-06 | 3.0751e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.813 | 107.6% |  | 0.012473 |  | 3.1183e-06
16 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.488 | 88.31% | 0.4768% | 0.025162 | 0.25 | 6.2906e-06 | 6.3593e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.478 | 87.72% |  | 0.025712 |  | 6.4279e-06
17 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.675 | 99.41% | 1.364% | 0.016803 | 0.25 | 4.2008e-06 | 4.351e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.643 | 97.51% |  | 0.018005 |  | 4.5013e-06
18 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.711 | 101.5% | 0.4121% | 0.015546 | 0.25 | 3.8866e-06 | 3.8451e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.721 | 102.1% |  | 0.015214 |  | 3.8035e-06
19 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.82 | 108% | 0.8993% | 0.012286 | 0.25 | 3.0715e-06 | 3.1497e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.797 | 106.6% |  | 0.012912 |  | 3.2279e-06
20 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.628 | 96.62% | 2.433% | 0.018598 | 0.25 | 4.6495e-06 | 4.3802e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.685 | 100% |  | 0.016444 |  | 4.111e-06
21 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.416 | 84.04% | 0.8932% | 0.029395 | 0.25 | 7.3488e-06 | 7.2087e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.434 | 85.1% |  | 0.028274 |  | 7.0686e-06
22 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.617 | 95.96% | 1.642% | 0.019045 | 0.25 | 4.7612e-06 | 4.5737e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.655 | 98.22% |  | 0.017545 |  | 4.3861e-06
23 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.721 | 102.1% | 1.343% | 0.015214 | 0.25 | 3.8035e-06 | 3.6727e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.754 | 104.1% |  | 0.014168 |  | 3.5419e-06
24 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.71 | 101.5% | 0.08275% | 0.01558 | 0.25 | 3.895e-06 | 3.9034e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.708 | 101.4% |  | 0.015647 |  | 3.9118e-06
25 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.707 | 101.3% | 1.846% | 0.015681 | 0.25 | 3.9203e-06 | 4.1157e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.663 | 98.69% |  | 0.017244 |  | 4.311e-06
26 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.52 | 90.21% | 2.692% | 0.023482 | 0.25 | 5.8706e-06 | 5.5195e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.579 | 93.71% |  | 0.020674 |  | 5.1684e-06
27 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.624 | 96.38% | 1.337% | 0.018759 | 0.25 | 4.6898e-06 | 4.538e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.655 | 98.22% |  | 0.017545 |  | 4.3861e-06
28 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.654 | 98.16% | 2.303% | 0.017582 | 0.25 | 4.3956e-06 | 4.6621e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.601 | 95.01% |  | 0.019714 |  | 4.9286e-06
29 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.444 | 85.7% | 1.534% | 0.02767 | 0.25 | 6.9176e-06 | 7.1571e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.413 | 83.86% |  | 0.029586 |  | 7.3965e-06
30 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.559 | 92.52% | 1.614% | 0.021586 | 0.25 | 5.3965e-06 | 5.1947e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.595 | 94.66% |  | 0.019971 |  | 4.9929e-06
31 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.579 | 93.71% | 1.86% | 0.020674 | 0.25 | 5.1684e-06 | 5.4076e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.538 | 91.28% |  | 0.022587 |  | 5.6468e-06
32 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.487 | 88.25% | 0.09517% | 0.025217 | 0.25 | 6.3042e-06 | 6.3179e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.485 | 88.13% |  | 0.025326 |  | 6.3315e-06
33 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.588 | 94.24% | 2.45% | 0.020276 | 0.25 | 5.0689e-06 | 4.7802e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.644 | 97.57% |  | 0.017966 |  | 4.4916e-06
34 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.584 | 94.01% | 0.9437% | 0.020452 | 0.25 | 5.1129e-06 | 5.2315e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.563 | 92.76% |  | 0.0214 |  | 5.3501e-06
35 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.479 | 87.77% | 0.6243% | 0.025656 | 0.25 | 6.4141e-06 | 6.5054e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.466 | 87% |  | 0.026387 |  | 6.5967e-06
36 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.52 | 90.21% | 2.333% | 0.023482 | 0.25 | 5.8706e-06 | 5.5645e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.571 | 93.23% |  | 0.021034 |  | 5.2584e-06
37 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.594 | 94.6% | 0.9692% | 0.020015 | 0.25 | 5.0037e-06 | 4.8876e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.616 | 95.91% |  | 0.019086 |  | 4.7715e-06
38 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.595 | 94.66% | 1.705% | 0.019971 | 0.25 | 4.9929e-06 | 5.2064e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.557 | 92.4% |  | 0.021679 |  | 5.4198e-06
39 |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 1.427 | 84.69% | 2.435% | 0.028705 | 0.25 | 7.1763e-06 | 6.809e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.477 | 87.66% |  | 0.025767 |  | 6.4418e-06
40 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.675 | 99.41% | 0.6304% | 0.016803 | 0.25 | 4.2008e-06 | 4.1338e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.69 | 100.3% |  | 0.016267 |  | 4.0669e-06
41 |  |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 1.573 | 93.35% | 0.04497% | 0.020943 | 0.25 | 5.2358e-06 | 5.2414e-06 | < | Соответствует
[5 empty] | 1.572 | 93.29% |  | 0.020988 |  | 5.2471e-06
42 | зп |  | Мясо, готовые мясные продукты |  | 0.45 | 26.71% | 2.773% | 0.44942 | 0.25 | 0.00011236 | 0.00010896 | > | Соответствует
[5 empty] | 0.468 | 27.77% |  | 0.42229 |  | 0.00010557

## Контроль правильности
| Виды продукции |  | Фактор разбавления | Предел определения, мкг/кг | Верхняя граница, мкг/кг | U, % относительная расширенная неопределенность |  | r, % предел повторяемости |  | CD, % критическая разность |  | К, % норматив контроля правильности
| Молоко сырое, сухое молоко, смеси (метод экстракции) |  | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Молоко, молочные смеси (прямой метод) |  | 1 | 0.025 | 0.75 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Сгущенное молоко |  | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Масло 50% |  | 6.7 | 0.13 | 5.025 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Масло 65, 67% |  | 6 |  |  | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Масло 70% |  | 5.7 |  |  | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Масло 72,5, 75, 78% |  | 5.5 |  |  | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Масло 82,5, 84% |  | 5.2 |  |  | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Творог |  | 2 | 0.1 | 1.5 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Сыр |  | 1 | 0.025 | 0.75 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Яйца, яичный порошок |  | 1 | 0.05 | 0.75 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Мороженое, коктейли |  | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Йогурт с наполнителями |  | 0.4 | 0.1 | 0.75 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Йогурт, сыворотка, кисломол. продукты |  | 0.4 | 0.02 | 0.75 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Мясо, готовые мясные продукты |  | 0.25 | 0.013 | 0.75 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы |  | 0.25 | 0.013 | 0.75 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
| Мед |  | 1 | 0.075 | 0.75 | 12 |  | 9 |  | 10 |  | 14
Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости
Х ср = (Х1+Х2)/2
r абс = 0,01*r*Xср
Результаты приемлемы при их соответствии условию
ǀX1-X2ǀ ≤ r абс
Расширенная неопределенность результатов измерений
U(X) = 0,01*U*Xср
Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности
Х ср = (Х1+Х2)/2
CD абс = 0,01*CD*Xср
| Результаты приемлемы при их соответствии условию | [9 empty] | При проведении измерений согласно п.15.2 МВИ
ǀX1-X2ǀ ≤CD абс
[20 empty] | Матрицы | Фактор разведения
№ | Наименование образца | Группа продуктов (выбрать из списка) | Xi, (мг/кг) | Хср, (мг/кг) | r, % | r абс | ǀX1-X2ǀ | Оценка приемлемости в условиях повторяемости | CD, % | CD абс | Оценка приемлемости в условиях промежуточной прецизионности | U, % | U(X) расширенная неопределенность | Предел определения, мг/кг | Верхняя граница, мг/кг | РЕЗУЛЬТАТ Хср ± U(X) (мг/кг) |  |  | Примечание | Молоко, сухое молоко, смеси (метод экстракции) | 0.2
1 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 1.4603e-05 | 1.4416e-05 | 13 | 1.8741e-06 | 3.7352e-07 | приемлемо | 19 | 2.739e-06 | приемлемо | 20 | 2.8832e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | 1.4416e-05 | ± | 2.8832e-06 |  | Молоко, молочные смеси (прямой метод) | 1
|  |  | 1.4229e-05 | [16 empty] | Сгущенное молоко | 0.4
2 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 2.8954e-06 | 2.9111e-06 | 13 | 3.7845e-07 | 3.143e-08 | приемлемо | 19 | 5.5311e-07 | приемлемо | 20 | 5.8222e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ± |  |  | Масло 50% | 6.7
|  |  | 2.9268e-06 | [16 empty] | Масло 65, 67% | 6
3 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 7.023e-06 | 7.0919e-06 | 13 | 9.2194e-07 | 1.3782e-07 | приемлемо | 19 | 1.3475e-06 | приемлемо | 20 | 1.4184e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ± |  |  | Масло 70% | 5.7
|  |  | 7.1608e-06 | [16 empty] | Масло 72,5, 75, 78% | 5.5
4 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 7.3646e-06 | 7.3409e-06 | 13 | 9.5431e-07 | 4.7554e-08 | приемлемо | 19 | 1.3948e-06 | приемлемо | 20 | 1.4682e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ± |  |  | Масло 82,5, 84% | 5.2
|  |  | 7.3171e-06 | [16 empty] | Творог | 2
5 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 3.4439e-06 | 3.6033e-06 | 13 | 4.6843e-07 | 3.188e-07 | приемлемо | 19 | 6.8463e-07 | приемлемо | 20 | 7.2066e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ± |  |  | Сыр | 1
|  |  | 3.7627e-06 | [16 empty] | Яйца, яичный порошок | 1
6 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.3558e-06 | 3.4875e-06 | 13 | 4.5338e-07 | 2.6345e-07 | приемлемо | 19 | 6.6263e-07 | приемлемо | 20 | 6.9751e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ± |  |  | Мороженое, коктейли | 6.2
|  |  | 3.6193e-06 | [16 empty] | Йогурт с наполнителями | 0.4
7 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 5.0799e-06 | 4.9103e-06 | 13 | 6.3834e-07 | 3.3916e-07 | приемлемо | 19 | 9.3295e-07 | приемлемо | 20 | 9.8206e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ± |  |  | Йогурт, сыворотка, кисломол. продукты | 0.4
|  |  | 4.7407e-06 | [16 empty] | Мясо, готовые мясные продукты | 0.25
8 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.5496e-06 | 3.608e-06 | 13 | 4.6904e-07 | 1.1685e-07 | приемлемо | 19 | 6.8553e-07 | приемлемо | 20 | 7.2161e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ± |  |  | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 0.25
|  |  | 3.6665e-06 | [16 empty] | Мед | 1
9 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.4529e-06 | 4.6643e-06 | 13 | 6.0636e-07 | 4.2273e-07 | приемлемо | 19 | 8.8622e-07 | приемлемо | 20 | 9.3286e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.8757e-06
10 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.0406e-06 | 3.8417e-06 | 13 | 4.9942e-07 | 3.9783e-07 | приемлемо | 19 | 7.2992e-07 | приемлемо | 20 | 7.6834e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.6428e-06
11 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.6744e-06 | 3.548e-06 | 13 | 4.6124e-07 | 2.5272e-07 | приемлемо | 19 | 6.7412e-07 | приемлемо | 20 | 7.096e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.4217e-06
12 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.4291e-06 | 3.497e-06 | 13 | 4.5461e-07 | 1.359e-07 | приемлемо | 19 | 6.6443e-07 | приемлемо | 20 | 6.994e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.565e-06
13 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 5.4316e-06 | 5.6448e-06 | 13 | 7.3382e-07 | 4.2641e-07 | приемлемо | 19 | 1.0725e-06 | приемлемо | 20 | 1.129e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
5.858e-06
14 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.0781e-06 | 3.261e-06 | 13 | 4.2393e-07 | 3.6578e-07 | приемлемо | 19 | 6.1959e-07 | приемлемо | 20 | 6.522e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.4439e-06
15 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.0319e-06 | 3.0751e-06 | 13 | 3.9976e-07 | 8.6317e-08 | приемлемо | 19 | 5.8427e-07 | приемлемо | 20 | 6.1502e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.1183e-06
16 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 6.2906e-06 | 6.3593e-06 | 13 | 8.2671e-07 | 1.3731e-07 | приемлемо | 19 | 1.2083e-06 | приемлемо | 20 | 1.2719e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
6.4279e-06
17 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.2008e-06 | 4.351e-06 | 13 | 5.6563e-07 | 3.0053e-07 | приемлемо | 19 | 8.2669e-07 | приемлемо | 20 | 8.702e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.5013e-06
18 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.8866e-06 | 3.8451e-06 | 13 | 4.9986e-07 | 8.3025e-08 | приемлемо | 19 | 7.3056e-07 | приемлемо | 20 | 7.6901e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.8035e-06
19 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 3.0715e-06 | 3.1497e-06 | 13 | 4.0946e-07 | 1.564e-07 | приемлемо | 19 | 5.9844e-07 | приемлемо | 20 | 6.2994e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.2279e-06
20 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.6495e-06 | 4.3802e-06 | 13 | 5.6943e-07 | 5.3845e-07 | приемлемо | 19 | 8.3225e-07 | приемлемо | 20 | 8.7605e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.111e-06
21 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 7.3488e-06 | 7.2087e-06 | 13 | 9.3713e-07 | 2.8015e-07 | приемлемо | 19 | 1.3697e-06 | приемлемо | 20 | 1.4417e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
7.0686e-06
22 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.7612e-06 | 4.5737e-06 | 13 | 5.9458e-07 | 3.7508e-07 | приемлемо | 19 | 8.69e-07 | приемлемо | 20 | 9.1474e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.3861e-06
23 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.8035e-06 | 3.6727e-06 | 13 | 4.7746e-07 | 2.616e-07 | приемлемо | 19 | 6.9782e-07 | приемлемо | 20 | 7.3455e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.5419e-06
24 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.895e-06 | 3.9034e-06 | 13 | 5.0744e-07 | 1.6857e-08 | приемлемо | 19 | 7.4165e-07 | приемлемо | 20 | 7.8068e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
3.9118e-06
25 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 3.9203e-06 | 4.1157e-06 | 13 | 5.3504e-07 | 3.9074e-07 | приемлемо | 19 | 7.8197e-07 | приемлемо | 20 | 8.2313e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.311e-06
26 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 5.8706e-06 | 5.5195e-06 | 13 | 7.1754e-07 | 7.0224e-07 | приемлемо | 19 | 1.0487e-06 | приемлемо | 20 | 1.1039e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
5.1684e-06
27 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.6898e-06 | 4.538e-06 | 13 | 5.8994e-07 | 3.0366e-07 | приемлемо | 19 | 8.6221e-07 | приемлемо | 20 | 9.0759e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.3861e-06
28 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.3956e-06 | 4.6621e-06 | 13 | 6.0607e-07 | 5.3297e-07 | приемлемо | 19 | 8.858e-07 | приемлемо | 20 | 9.3242e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.9286e-06
29 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 6.9176e-06 | 7.1571e-06 | 13 | 9.3042e-07 | 4.7891e-07 | приемлемо | 19 | 1.3598e-06 | приемлемо | 20 | 1.4314e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
7.3965e-06
30 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 5.3965e-06 | 5.1947e-06 | 13 | 6.7531e-07 | 4.0361e-07 | приемлемо | 19 | 9.8699e-07 | приемлемо | 20 | 1.0389e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.9929e-06
31 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 5.1684e-06 | 5.4076e-06 | 13 | 7.0299e-07 | 4.7844e-07 | приемлемо | 19 | 1.0274e-06 | приемлемо | 20 | 1.0815e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
5.6468e-06
32 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 6.3042e-06 | 6.3179e-06 | 13 | 8.2132e-07 | 2.7285e-08 | приемлемо | 19 | 1.2004e-06 | приемлемо | 20 | 1.2636e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
6.3315e-06
33 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 5.0689e-06 | 4.7802e-06 | 13 | 6.2143e-07 | 5.7734e-07 | приемлемо | 19 | 9.0825e-07 | приемлемо | 20 | 9.5605e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.4916e-06
34 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 5.1129e-06 | 5.2315e-06 | 13 | 6.8009e-07 | 2.3719e-07 | приемлемо | 19 | 9.9398e-07 | приемлемо | 20 | 1.0463e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
5.3501e-06
35 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 6.4141e-06 | 6.5054e-06 | 13 | 8.457e-07 | 1.826e-07 | приемлемо | 19 | 1.236e-06 | приемлемо | 20 | 1.3011e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
6.5967e-06
36 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 5.8706e-06 | 5.5645e-06 | 13 | 7.2339e-07 | 6.1218e-07 | приемлемо | 19 | 1.0573e-06 | приемлемо | 20 | 1.1129e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
5.2584e-06
37 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 5.0037e-06 | 4.8876e-06 | 13 | 6.3539e-07 | 2.3214e-07 | приемлемо | 19 | 9.2864e-07 | приемлемо | 20 | 9.7752e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.7715e-06
38 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 4.9929e-06 | 5.2064e-06 | 13 | 6.7683e-07 | 4.2697e-07 | приемлемо | 19 | 9.8921e-07 | приемлемо | 20 | 1.0413e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
5.4198e-06
39 | 0 | Рыба, жиры, креветки, субпродукты, консервы | 7.1763e-06 | 6.809e-06 | 13 | 8.8518e-07 | 7.3444e-07 | приемлемо | 19 | 1.2937e-06 | приемлемо | 20 | 1.3618e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
6.4418e-06
40 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 4.2008e-06 | 4.1338e-06 | 13 | 5.374e-07 | 1.3388e-07 | приемлемо | 19 | 7.8542e-07 | приемлемо | 20 | 8.2676e-07 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
4.0669e-06
41 | 0 | Мясо, готовые мясные продукты | 5.2358e-06 | 5.2414e-06 | 13 | 6.8139e-07 | 1.1318e-08 | приемлемо | 19 | 9.9587e-07 | приемлемо | 20 | 1.0483e-06 | 1.3e-05 | 0.00075 | не обнаружено | ±
5.2471e-06
42 | зп | Мясо, готовые мясные продукты | 0.00011236 | 0.00010896 | 13 | 1.4165e-05 | 6.7844e-06 | приемлемо | 19 | 2.0703e-05 | приемлемо | 20 | 2.1793e-05 | 1.3e-05 | 0.00075 | 0.00010896 | ± | 2.1793e-05
0.00010557