## Продоскрин-Стрептомицин
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 444 05 50 support@komprod.com
Файл обсчета для обработки результатов измерений при определениии стрептомицина в продуктах питания с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН®Стрептомицин в соответствии с МВИ.МН 2642-2015 (Извещение об изменении № 1) версия 1.2
Матрицы
Раздел I: Введите данные об анализе | [14 empty] | Молоко, молочные смеси, мороженое | 20
Исполнитель | [14 empty] | Сгущенное молоко | 80
Дата: | [14 empty] | Масло 50% | 25
№ партии | [14 empty] | Масло 65, 67% | 22.5
[15 empty] | Масло 70, 72,5% | 21.5
[15 empty] | Масло 75,78% | 20.5
Раздел II: Градуировочный график | [14 empty] | Масло 82,5, 84% | 19.5
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. |  | lnCi | [6 empty] | Сыворотка, творог, коктейли, кисломолочные продукты | 20
С0 | 0 | мкг/л | 2.12 | 2.191 | 100% | 2.329% | [8 empty] | Мясо, сыр | 50
С1 | 0.5 | мкг/л | 1.966 | 1.98 | 91.53% | 0.5017% |  | -0.69315 | [6 empty] | Печень, мясо кролика | 50
С2 | 1.5 | мкг/л | 1.672 | 1.658 | 77.24% | 0.5946% |  | 0.40547
С3 | 4.5 | мкг/л | 1.118 | 1.143 | 52.45% | 1.564% |  | 1.5041
С4 | 13.5 | мкг/л | 0.628 | 0.657 | 29.81% | 3.192% |  | 2.6027
С5 | 40.5 | мкг/л | 0.454 | 0.461 | 21.22% | 1.082% |  | 3.7013
|  |  |  | Интерсепт 50% (IC50) | 5.0674
|  | Slope | Intercept | R^2 | 50% IC
| Для всей кривой | -0.19113 | 0.81006 | 0.99713 | 5.0647
| B1-B2 | -0.13006 | 0.82518 | -1 | 12.1842
| B2-B3 | -0.22571 | 0.86396 | -1 | 5.0153
| B3-B4 | -0.20608 | 0.83443 | -1 | 5.0674
| B4-B5 | -0.078123 | 0.5014 | -1 | 1.0181
Раздел II: Введите наименование образца и оптическую плотность
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов (выбрать из списка) |  | Оптическая плотность Bх | Bх/B0 | К.В. | Xi, мкг/кг | Фактор разведения | Xi, мг/кг | Xср, мг/кг | Сравнение полученной концентрации с нижним пределом обнаружения (больше/меньше) | Соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | Примечания
1 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 2.204 | 102.3% | 2.055% | 0.21935 | 20 | 0.0043869 | 0.003933 | < | Соответствует
[5 empty] | 2.269 | 105.3% |  | 0.17396 |  | 0.0034791
2 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 1.353 | 62.77% | 1.038% | 2.8484 | 20 | 0.056968 | 0.05582 | > | Соответствует
[5 empty] | 1.373 | 63.7% |  | 2.7337 |  | 0.054673
3 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 20 | 0.32748 | 0.32748 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
4 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 20 | 0.32748 | 0.32748 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
5 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 20 | 0.32748 | 0.32748 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
6 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 20 | 0.32748 | 0.32748 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
7 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 1.444 | 66.99% | 57.42% | 2.3625 | 20 | 0.047249 | 0.18736 | > | Соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
8 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 20 | 0.32748 | 0.32748 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
9 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 20 | 0.32748 | 0.32748 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
10 |  |  | Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 20 | 0.32748 | 0.32748 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0.32748
11 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
16 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
19 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
20 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
21 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
22 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
23 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
24 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
25 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
26 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
27 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
28 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
29 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
30 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
31 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
32 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
33 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
34 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
35 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
36 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
37 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
38 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
39 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
40 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
41 |  |  |  |  | 0.61 | 28.3% | 0% | 16.3739 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 0.61 | 28.3% |  | 16.3739 |  | 0
42 |  |  |  |  | 0.888 | 41.2% | 28.34% | 7.768 | 0 | 0 | 0 | > | Не соответствует
[5 empty] | 1.333 | 61.84% |  | 2.9679 |  | 0

## Контроль правильности
| Продукт |  | Фактор разбавления | Предел определения, мкг/кг | Верхняя граница, мкг/кг | U, % относительная расширенная неопределенность |  | r, % предел повторяемости |  | CD, % критическая разность |  | К, % норматив контроля правильности
| Молоко, молочные смеси, мороженое |  | 20 | 10 | 810 | 16 |  | 11 |  | 15 |  | 14
| Сгущенное молоко |  | 80 | 40 | 3240 | 16 |  | 15 |  | 21 |  | 18
| Масло сливочное |  | 19,5-25 | 10 | 1013 | 22 |  | 18 |  | 20 |  | 18
| Сыворотка, творог, коктейли, кисломолочные продукты |  | 20 | 10 | 810 | 18 |  | 16 |  | 19 |  | 17
| Мясо (не кролика), сыр |  | 50 | 25 | 2025 | 20 |  | 14 |  | 17 |  | 16
| Печень, мясо кролика |  | 50 | 25 | 2025 | 20 |  | 13 |  | 19 |  | 17
Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости
Х ср = (Х1+Х2)/2
r абс = 0,01*r*Xср
Результаты приемлемы при их соответствии условию
ǀX1-X2ǀ ≤ r абс
Расширенная неопределенность результатов измерений
| U(X) = 0,01*U*Xср | [19 empty] | Продукты
Молоко, молочные смеси, мороженое
| Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности | [19 empty] | Сгущенное молоко
| Х ср = (Х1+Х2)/2 | [19 empty] | Масло
| CD абс = 0,01*CD*Xср | [19 empty] | Сыворотка, творог, коктейли, кисломолочные продукты
| Результаты приемлемы при их соответствии условию | [9 empty] | При проведении измерений согласно п.14.2 МВИ | [9 empty] | Мясо, сыр
| ǀX1-X2ǀ ≤CD абс | [19 empty] | Печень, мясо кролика
Жидкие молочные продукты
№ | Наименование образца | Группа продуктов (выбрать из списка) | Xi, (мг/кг) | Хср, (мг/кг) | r, % | r абс | ǀX1-X2ǀ | Оценка приемлемости в условиях повторяемости | CD, % | CD абс | Оценка приемлемости в условиях промежуточной прецизионности | U, % | U(X) расширенная неопределенность | Предел определения, мг/кг | Верхняя граница, мг/кг | РЕЗУЛЬТАТ Хср ± U(X) (мг/кг) |  |  | Примечание
1 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.0043869 | 0.003933 | 11 | 0.00043263 | 0.00090781 | неприемлемо | 15 | 0.00058995 | неприемлемо | 16 | 0.00062928 | 0.01 | 0.81 | не обнаружено | ±
0.0034791
2 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.056968 | 0.05582 | 11 | 0.0061402 | 0.0022943 | приемлемо | 15 | 0.0083731 | приемлемо | 16 | 0.0089313 | 0.01 | 0.81 | 0.05582 | ± | 0.0089313
0.054673
3 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.32748 | 0.32748 | 11 | 0.036023 | 0 | приемлемо | 15 | 0.049122 | приемлемо | 16 | 0.052397 | 0.01 | 0.81 | 0.32748 | ± | 0.052397
0.32748
4 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.32748 | 0.32748 | 11 | 0.036023 | 0 | приемлемо | 15 | 0.049122 | приемлемо | 16 | 0.052397 | 0.01 | 0.81 | 0.32748 | ± | 0.052397
0.32748
5 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.32748 | 0.32748 | 11 | 0.036023 | 0 | приемлемо | 15 | 0.049122 | приемлемо | 16 | 0.052397 | 0.01 | 0.81 | 0.32748 | ± | 0.052397
0.32748
6 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.32748 | 0.32748 | 11 | 0.036023 | 0 | приемлемо | 15 | 0.049122 | приемлемо | 16 | 0.052397 | 0.01 | 0.81 | 0.32748 | ± | 0.052397
0.32748
7 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.047249 | 0.18736 | 11 | 0.02061 | 0.28023 | неприемлемо | 15 | 0.028105 | неприемлемо | 16 | 0.029978 | 0.01 | 0.81 | 0.18736 | ± | 0.029978
0.32748
8 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.32748 | 0.32748 | 11 | 0.036023 | 0 | приемлемо | 15 | 0.049122 | приемлемо | 16 | 0.052397 | 0.01 | 0.81 | 0.32748 | ± | 0.052397
0.32748
9 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.32748 | 0.32748 | 11 | 0.036023 | 0 | приемлемо | 15 | 0.049122 | приемлемо | 16 | 0.052397 | 0.01 | 0.81 | 0.32748 | ± | 0.052397
0.32748
10 | 0 | Молоко, молочные смеси, мороженое | 0.32748 | 0.32748 | 11 | 0.036023 | 0 | приемлемо | 15 | 0.049122 | приемлемо | 16 | 0.052397 | 0.01 | 0.81 | 0.32748 | ± | 0.052397
0.32748
11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0
42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не обнаружено | ±
0