## 2 измерения
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 704-05-50 support@komprod.com
Определение охратоксина А. Набор "МУЛЬТИСКРИН®ОХРАТОКСИН А" (1,0- 40,0 мкг/кг)
[14 empty] | Продукт | Предел повтряемости r, % | Относительная расширенная неопределенность U, % | Фактор
Исполнитель | [12 empty] | 1 | зерно | 26.9 | 18 | 1
Дата: | [12 empty] | 2 | мукомольно-крупяные изделия | 26.9 | 18 | 1
№ партии | [12 empty] | 3 | хлебобулочные изделия | 26.9 | 18 | 1
[13 empty] | 4 | макаронные изделия | 26.9 | 18 | 1
Раздел I: Градуировочный график | [12 empty] | 5 | масличные культуры | 34.8 | 28 | 1
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. | lgCi | log it (Bi/B0) |  |  |  |  | 6 | продукты масложировой промышленности | 34.8 | 28 | 1
С0 | 0 | мкг/кг | 1.817 | 1.808 | 100% | 0.3511% | [6 empty] | 7 | зернобобовые культуры | 34.8 | 28 | 1
С1 | 1 | мкг/кг | 1.48 | 1.586 | 84.58% | 4.889% | 0 | 0.73916 |  |  |  |  | 8 | корм.продукция пивоваренной промышленности | 34.8 | 28 | 1
С2 | 3 | мкг/кг | 1.155 | 1.174 | 64.25% | 1.154% | 0.47712 | 0.25456 |  |  |  |  | 9 | корм.продукция крахмалопаточной промышленности | 34.8 | 28 | 1
С3 | 10 | мкг/кг | 0.498 | 0.52 | 28.08% | 3.056% | 1 | -0.40839 |  |  |  |  | 10 | корм.продукция спиртового производства | 34.8 | 28 | 1
С4 | 40 | мкг/кг | 0.156 | 0.162 | 8.772% | 2.668% | 1.6021 | -1.017 |  |  |  |  | 11 | корма | 34.8 | 28 | 1
[13 empty] | 12 | пиво |  |  | 0.68
[13 empty] | 13 | вино |  |  | 0.58
Раздел II: Расчет массовой доли охратоксина А
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов |  | Фактор разведения | Оптическая плотность Bp | log it (Bp/B0) | К.В. | Cp, мкг/кг |  | С, мкг/кг | Примечания
С0 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.8125
С1 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.533 | 0.73916 |  | 1.02 |  | 1
С2 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.1645 | 0.25456 |  | 2.78 |  | 2.8
С3 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.509 | -0.40839 |  | 10.96 |  | 11
С4 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.159 | -1.017 |  | 38.64 |  | 38.6
1 |  |  | 3 |  | 1 | 0.498 | -0.42153 | 3.056% | 11.26 | 0.59 | 11
[6 empty] | 0.52 | -0.39543 | 1039% | 10.67 | 26.9
2 |  |  | 12 |  | 0.68 | 1.707 | 1.209 | 0.1655% | менее 2,0 | #VALUE! | менее 2,0
|  |  | 14 |  |  | 1.711 | 1.2268 | 23.31% | менее 2,0
3 |  |  | 11 |  | 1 | 1.8 | 2.1584 | 0% | менее 2,0 | #VALUE! | менее 2,0
|  |  | 16 |  |  | 1.8 | 2.1584 | 12.8% | менее 2,0 | 34.8
4 |  |  | 11 |  | 1 | 1.846 |  | 0.2676% | менее 2,0 | #VALUE! | менее 2,0
|  |  | 18 |  |  | 1.853 |  | #DIV/0! | менее 2,0 | 34.8
5 |  |  | 10 |  | 1 | 1.698 | 1.1711 | 0.3339% | менее 2,0 | #VALUE! | менее 2,0
|  |  | 20 |  |  | 1.69 | 1.1398 | 27.5% | менее 2,0 | 34.8
6 |  |  | 6 |  | 1 | 0.564 | -0.34511 | 1.906% | 9.62 | 0.34 | 9.8
[6 empty] | 0.549 | -0.362 | 689% | 9.96 | 34.8
7 |  |  | 11 |  | 1 | 1.165 | 0.25509 | 0% | 2.78 | 0 | 2.8
|  |  | 24 |  |  | 1.165 | 0.25509 | 90.62% | 2.78 | 34.8
8 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 26 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
9 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 28 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
10 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 30 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
11 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 32 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
12 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 34 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
13 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 36 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
14 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 38 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
15 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 40 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
16 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 42 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
17 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 44 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
18 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 46 |  |  |  |  | 0,0% |  | 34.8
19 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 48 |  |  |  |  | 0,0% |  | 26.9
20 |  |  | 5 |  | 1 | 1.165 | 0.25509 | 0% | 2.78 | 0 | 2.8
|  |  | 50 |  |  | 1.165 | 0.25509 | 90.62% | 2.78 | 34.8

## 1 измерение
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 704-05-50 support@komprod.com
Определение охратоксина А. Набор "МУЛЬТИСКРИН®ОХРАТОКСИН А" (1,0- 40,0 мкг/кг)
Исполнитель
Дата:
№ партии
Раздел I: Градуировочный график
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | lgCi | log it (Bi/B0)
С0 | 0 | мкг/кг | 1.817 |  | 100%
С1 | 1 | мкг/кг | 1.48 |  | 81.45% | 0 | 0.64263
С2 | 3 | мкг/кг | 1.155 |  | 63.57% | 0.47712 | 0.24172
С3 | 10 | мкг/кг | 0.498 |  | 27.41% | 1 | -0.42302
С4 | 40 | мкг/кг | 0.156 |  | 8.586% | 1.6021 | -1.0272
Раздел II: Расчет массовой доли охратоксина А
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов |  | Фактор разведения | Оптическая плотность Bp | log it (Bp/B0) | Cp, мкг/кг |  | Примечания
С0 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 2.948
С1 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 2.77 |  | 4.34
С2 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 2.48 |  | 4.34
С3 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.3 |  | 4.34
С4 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.41 |  | 4.34
1 |  |  |  |  | 1 | 2.77 | 1.1921 | менее 2,0 | #VALUE!
2 |  |  |  |  | 1 | 2.85 | 1.4636 | менее 2,0 | #VALUE!
3 |  |  |  |  | 1 | 2.79 | 1.2469 | менее 2,0 | #VALUE!
4 |  |  |  |  | 1 | 2.88 | 1.6269 | менее 2,0 | #VALUE!
5 |  |  |  |  | 1 | 1.77 | 0.17683 | 2.96 | #REF!
6 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 0.39382 | менее 2,0 | #VALUE!
7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #REF!
8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | 1 | 1.165 | -0.18483 | 6.46 | #REF!

## Инструкция
Инструкция по обработке результатов
1) Назначение
Шаблон, созданный в программе Microsoft Excel, предназначен для обработки результатов определения охратоксинов в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы МУЛЬТИСКРИН®Охратоксин. Программа Microsoft Excel автоматически обрабатывает данные, введенные вручную в шаблон.
2) Минимальные системные требования
Наличие на персональном компьютере установленной программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office.
3) Инсталляция шаблона
На персональном компьютере создать папку для хранения результатов, в которую скопировать шаблон Мультискрин-Охратоксин.xls.
4) Измерение оптической плотности в лунках
Значения оптической плотности в каждой лунке измеряют на микропланшетном фотометре при длине волны 450 нм в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.
5) Обработка результатов иммуноферментного анализа
Открыть документ Мультискрин-Охратоксин.xls и сохранить его в папке для хранения результатов под именем, включающем дату проведения анализа. Строки напротив ячеек «Исполнитель» и «Дата» заполнить соответствующим образом. Напротив ячейки «№ партии» написать номер партии использованной тест-системы, указанный в паспорте и на коробке тест-системы. В пустой строке допускается внесение примечаний, относящихся к постановке эксперимента.
Раздел I: Градуировочный график
1) Сравнить значения концентраций стандартов в таблице с указанными в паспорте используемой тест-системы. 2) Под строкой «Оптическая плотность Bi» внести в ячейки таблицы значения оптической плотности, полученные в лунках с соответствующими градуировочными растворами. Напротив каждого градуировочного раствора должно быть указано два значения оптической плотности. 3) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает значения К.В. и Bi/B0. К.В. – коэффициент вариации между параллельными результатами измерений одного образца, %. Bi/B0 – доля оптической плотности в лунках с градуировочными растворами С0-С4 относительно лунок с градуировочным раствором С0 с концентрацией охратоксина 0,0 мкг/кг, %. 4) Программа Excel с применением шаблона автоматически строит градуировочную зависимость Bi/B0, % от концентрации охратоксина.
Раздел II: Расчет массовой доли охратоксина в пробах
1) В строки столбца «Наименование образца» ввести наименование исследуемого образца. В строки столбца «Оптическая плотность Bр» вести значения оптической плотности, полученные в лунках с анализируемыми пробами. 2) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает величину Bр/B0, % и К.В., % для исследуемого образца, с использованием градуировочного графика вычисляет массовую долю охратоксина в параллельных пробах образца Cx мкг/кг. За результат измерений принимают среднее арифметическое двух измерений, выполненных в условиях повторяемости для исследуемого образца.
6. Результаты, которые можно использовать для самопроверки
Должно выполняться соотношение В0 > В1 > В2 > В3 > В4, в котором В0-В4 – средние значения оптической плотности в лунках, содержащих градуировочные растворы С0-С4 с увеличивающейся концентрацией охратоксина. Параметры ИФА для градуировочных растворов: оптическая плотность для градуировочного раствора С0 находится в диапазоне от 1,6 до 2,8 о.е., отношение В1/В0 – не более 95 %, В4/В0 – не более 35%. Чувствительность – минимальная концентрация охратоксина в градуировочных растворах, достоверно определяемая с помощью набора, не превышает 2,0 мкг/кг. Извлечение (открытие) добавки охратоксина в холостом образце продукта – не менее 75 %. Повторяемость (коэффициент вариации) результатов определения охратоксина в контрольных пробах различных видов продуктов в одной постановке ИФА не превышает 15 %.
7. Сохранение результатов и вывод на печать
Обработанные с помощью шаблона результаты можно сохранить, выбрав в меню «Файл» команду «Сохранить». Вывод результатов на печать производится после выбора команды «Печать» в пункте меню «Файл».