## Продоскрин ИФА-Пенициллин
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 444-05-50 support@komprod.com
Файл обсчета для обработки результатов измерений при определениии группы пенициллинов в продуктах питания с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-Пенициллин в соответствии с МВИ.МН 5336-2015 (Извещение об изменении №1) версия 2.2 | [22 empty] | Предел повторяемости | Относительная расширенная неопределенность | Фактор разбавления
Исполнитель | [20 empty] | 1 | мясо, рыба, субпродукты | 16 | 14 | 40
Дата: | [20 empty] | 2 | молоко, сухое молоко, детское питание | 12 | 16 | 2
№ партии | [20 empty] | 3 | молоко сгущенное | 12 | 16 | 8
[21 empty] | 4 | молочная сыворотка, творог, сыр, масло, сливки, кисломолочные продукты, мороженное | 16 | 18 | 40
Раздел I: Градуировочный график | [20 empty] | 5 | молочная сыворотка | 16 | 18 | 40
Градуировочный раствор ампициллина |  |  | Оптическая плотность Bi |  |  | Bi/B0 | Bi'/B0' | К.В. | lgCi |  | lg[B'/(B0-B)]
С0 | 0 | нг/мл | 2.088 | 2.041 | 2.0645 | 100% | 100% | 1.61%
С1 | 0.125 | нг/мл | 1.639 | 1.627 | 1.633 | 79.1% | 78.63% | 0.5196% | -0.90309 |  | 0.56573 | 0.1 | 0
С2 | 0.25 | нг/мл | 1.235 | 1.342 | 1.2885 | 62.41% | 61.57% | 5.872% | -0.60206 |  | 0.20461 | 10 | 0
С3 | 0.5 | нг/мл | 1.016 | 0.936 | 0.976 | 47.28% | 46.09% | 5.796% | -0.30103 |  | -0.068112
С4 | 1 | нг/мл | 0.561 | 0.606 | 0.5835 | 28.26% | 26.65% | 5.453% | 0 |  | -0.43977
С5 | 2 | нг/мл | 0.352 | 0.38 | 0.366 | 17.73% | 15.87% | 5.41% | 0.30103 |  | -0.72424
С6 | 4 | нг/мл | 0.23 | 0.234 | 0.232 | 11.24% | 9.237% | 1.219% | 0.60206 |  | -0.99237
Фоновый сигнал |  |  | 0.044 | 0.047 | 0.0455 | [5 empty] | #VALUE!
[7 empty] | R = | -0.99873
[7 empty] | Интерсепт 50% (IC50)= | 0.4133 | нг/мл
Раздел II: Расчет массовой доли антибиотиков группы пенициллины
№ | Наименование образца |  | Вид продукции |  |  |  | Фактор разбавления пробы F | Оптическая плотность B | Скорректированная оптическая плотность B' (B-Bфон) | B'/B0' | lg[B'/(B0-B)] | К.В. | Массовая доля пенициллинов в пробе X, мкг/кг |  | Проверка приемле-мости результатов измерений, получен-ных в условиях повторяемости |  |  | _ (X ± U(X)), мкг/кг |  | Соответствие результата диапазону измерений
С0 | Градуировочный раствор | [6 empty] | 2.0645 | 2.019
С1 | Градуировочный раствор | [6 empty] | 1.633 | 1.5875 |  | 0.56573 |  | 0.11799 |  |  |  |  | 0.12
С2 | Градуировочный раствор | [6 empty] | 1.2885 | 1.243 |  | 0.20461 |  | 0.26264 |  |  |  |  | 0.26
С3 | Градуировочный раствор | [6 empty] | 0.976 | 0.9305 |  | -0.068112 |  | 0.48063 |  |  |  |  | 0.48
С4 | Градуировочный раствор | [6 empty] | 0.5835 | 0.538 |  | -0.43977 |  | 1.0951 |  |  |  |  | 1.1
С5 | Градуировочный раствор | [6 empty] | 0.366 | 0.3205 |  | -0.72424 |  | 2.0569 |  |  |  |  | 2.06
С6 | Градуировочный раствор | [6 empty] | 0.232 | 0.1865 |  | -0.99237 |  | 3.7259 |  |  |  |  | 3.73
1 |  |  | молоко сгущенное |  |  |  | 8 | 0.5 | 0.4545 | 22.51% | -0.53684 | 5.961% | 10.8633 | 1.0935 | приемлемы | 10.32 | #VALUE! | 10,32 | ±1,65 | соответствует
[8 empty] | 0.54 | 0.4945 | 24.49% | -0.48896 | 240.7% | 9.7698 | 12 |  | 10.3 | #VALUE!
2 |  |  | молоко, сухое молоко, детское питание |  |  |  | 2 | 0.9 | 0.8545 | 42.32% | -0.13443 | 4.02% | 1.1134 | 0.10288 | приемлемы | 1.06 | #VALUE! | 1,06 | ±0,17 | соответствует
[8 empty] | 0.95 | 0.9045 | 44.8% | -0.090672 | 87.76% | 1.0105 | 12 |  | 1.1 | #VALUE!
3 |  |  | молоко, сухое молоко, детское питание |  |  |  | 2 | 1.15 | 1.1045 | 54.71% | 0.081982 | 10.16% | 0.68929 | 0.19756 | неприемлемы | 0.59 | #VALUE! | 0,59 | ±0,09 | соответствует
[8 empty] | 1.321 | 1.2755 | 63.17% | 0.2344 | 60.71% | 0.49173 | 12 |  | 0.6 | 0.1
4 |  |  | молочная сыворотка, творог, сыр, масло, сливки, кисломолочные продукты, мороженное |  |  |  | 40 | 0.23 | 0.1845 | 9.138% | -0.99752 | 22.55% | 150.7466 | 44.1946 | неприемлемы | 128.6 | 23.15 | 128,6 | ±23,1 | соответствует
[8 empty] | 0.3 | 0.2545 | 12.61% | -0.84093 | -1344% | 106.552 | 16 |  | 128.6 | #VALUE!
5 |  |  | молочная сыворотка, творог, сыр, масло, сливки, кисломолочные продукты, мороженное |  |  |  | 40 | 1.834 | 1.7885 | 88.58% | 0.88982 | 6.452% | 2.3017 | 1.729 |  | 1.4 |  |  |  | менее 2,5 мкг/кг
[8 empty] | 2.005 | 1.9595 | 97.05% | 1.5176 | 29.85% | 0.57265 | 16 |  | 1.4
6 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
7 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
8 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
9 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
10 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
11 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
12 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
13 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
14 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
15 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
16 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
17 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
18 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
19 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
20 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
21 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
22 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
23 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
24 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
25 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
26 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
27 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
28 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
29 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
30 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
31 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
32 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
33 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
34 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
35 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
36 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
37 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
38 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
39 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
40 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
41 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
42 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
43 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
44 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
45 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
46 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
47 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
48 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
49 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
50 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
51 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
52 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
53 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A
54 | [13 empty] | #VALUE!
[12 empty] | 0,0% |  | #N/A

## Лист2
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 704-05-50 support@komprod.com
Инструкция по работе с шаблоном, предназначенным для обработки результатов ИФА
Далее приведен порядок действий при работе с шаблоном
Внимание! Данные вносятся только в ячейки, выделенные цветом.
1. В выделенные цветом ячейки внести информацию об исполнителе, указать дату проведения анализа и номер партии использованного набора реагентов
2. В выделенные цветом ячейки раздела I внести значения оптической плотности, полученные в лунках с градуировочными растворами, и фоновый сигнал.
3. По окончанию заполенения раздела I автоматически будет построен градуировочный график и рассчитаны его параметры
4. В выделенные цветом ячейки раздела II внести наименование анализируемого образца и полученные для него значения оптической плотности, из выпадающего списка выбрать соответсвтвующий образцу вид продукции.
5. После заполнения выделенных цветом ячеек автоматически устанавливается фактор разведения образца, по градуировочному графику рассчитывется массовая доля антибиотиков группы пенициллинов в образце. Оценка приемлемости в условиях повторяемости и указание результата измерения с использованием расширенной неопределнности U(X) проводится в соответсвии с МВИ.МН 5336-2015 (изменение 1).