## Расчет
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 490-66-35 support@komprod.com
Определение токсина Т-2 Набор "МУЛЬТИСКРИН® ТОКСИН Т-2" (20,0 - 560,0 мкг/кг) в соответствии с МУК К001-23 (v.1.0)
Исполнитель
Дата:
№ партии
Раздел I: Градуировочный график
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. |  | lnCi
С0 | 0 | мкг/кг | 1.749 | 1.722 | 100% | 1.1%
С1 | 20 | мкг/кг | 1.334 | 1.408 | 79% | 3.817% |  | 2.9957
С2 | 60 | мкг/кг | 1.055 | 1.052 | 60.7% | 0.2014% |  | 4.0943
С3 | 180 | мкг/кг | 0.479 | 0.52 | 28.78% | 5.804% |  | 5.193
С4 | 560 | мкг/кг | 0.252 | 0.25 | 14.46% | 0.5634% |  | 6.3279
|  | Slope | Intercept | R^2 | 50% ингибирование
| Для всей кривой | -0.2031 | 1.4023 | 0.9945 | 85.0128
| B1-B2 | -0.16652 | 1.2888 | -1 | 114.1001
| B2-B3 | -0.29056 | 1.7967 | -1 | 86.7211
| B3-B4 | -0.12616 | 0.94294 | -1 | 33.4831
Раздел II: Расчет массовой доли токсина Т-2
№ | Наименование образца |  | Фактор разведения | Оптическая плотность Bp | Bp/B0 | К.В. | Cp, мкг/кг |  | Оценка прием-лемости в условиях повторяемости | . Cp±Uабс, мкг/кг |  | Примечания
1 |  |  | 1 | 2 | 115.2% | 0% | менее 20 | 2.2688 |  | менее 20
|  |  |  | 2 | 115.2% | 38.02% | менее 20 | 2.2688
2 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
3 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
4 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
5 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
6 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
7 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
8 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
9 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
10 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
11 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
12 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
13 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
14 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
15 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
16 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
17 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
18 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
19 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575
20 |  |  | 1 | 0.635 | 36.59% | 0.559% | 137.5865 | 137.5865 | приемлемо | 138.27 | 35.9502
|  |  |  | 0.63 | 36.3% | 38.02% | 138.9575 | 138.9575

## Инструкция
Инструкция по обработке результатов
1) Назначение
Шаблон, созданный в программе Microsoft Excel, предназначен для обработки результатов определения токсина Т-2 в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-Токсин Т-2. Программа Microsoft Excel автоматически обрабатывает данные, введенные вручную в шаблон.
2) Минимальные системные требования
Наличие на персональном компьютере установленной программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office.
3) Инсталляция шаблона
На персональном компьютере создать папку для хранения результатов, в которую скопировать шаблон ИФА-Токсин Т-2.xls.
4) Измерение оптической плотности в лунках
Значения оптической плотности в каждой лунке измеряют на микропланшетном фотометре при длине волны 450 нм в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.
5) Обработка результатов иммуноферментного анализа
Открыть документ ИФА-Токсин Т-2.xls и сохранить его в папке для хранения результатов под именем, включающем дату проведения анализа. Строки напротив ячеек «Исполнитель» и «Дата» заполнить соответствующим образом. Напротив ячейки «№ партии» написать номер партии использованной тест-системы, указанный в паспорте и на коробке тест-системы. В пустой строке допускается внесение примечаний, относящихся к постановке эксперимента.
Раздел I: Градуировочный график
1) Сравнить значения концентраций стандартов в таблице с указанными в паспорте используемой тест-системы. 2) Под строкой «Оптическая плотность Bi» внести в ячейки таблицы значения оптической плотности, полученные в лунках с соответствующими градуировочными растворами. Напротив каждого градуировочного раствора должно быть указано два значения оптической плотности. 3) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает значения К.В., Bi/B0 и интерсепт 50 % (IC50). К.В. – коэффициент вариации между параллельными результатами измерений одного образца, %. Bi/B0 – доля оптической плотности в лунках с градуировочными растворами С0-С4 относительно лунок с градуировочным раствором С0 с концентрацией токсина Т-2 0,0 мкг/кг, %. Интерсепт 50 % (IC50) – концентрация токсина Т-2, соответствующая половине максимальной оптической плотности в лунках (В0), выражена в мкг/кг. 4) Программа Excel с применением шаблона автоматически строит градуировочную зависимость Bi/B0, % от концентрации токсина Т-2.
Раздел II: Расчет массовой доли токсина Т-2 в пробах
1) В строки столбца «Наименование образца» ввести наименование исследуемого образца. В строки столбца «Оптическая плотность Bр» вести значения оптической плотности, полученные в лунках с анализируемыми пробами. 2) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает величину Bр/B0, % и К.В., % для исследуемого образца, с использованием градуировочного графика вычисляет массовую долю токсина Т-2 в параллельных пробах образца Cx мкг/кг. За результат измерений принимают среднее арифметическое двух измерений, выполненных в условиях повторяемости для исследуемого образца. Оценка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, и расчет расширенной неопределенности проводится в соответствии с МВИ.МН 5731-2016.
6. Результаты, которые можно использовать для самопроверки
Должно выполняться соотношение В0 > В1 > В2 > В3 > В4 , в котором В0-В4 – средние значения оптической плотности в лунках, содержащих градуировочные растворы С0-С4 с увеличивающейся концентрацией токсина Т-2. Параметры ИФА для градуировочных растворов – связывание конъюгата токсина Т-2 с пероксидазой: B0 – от 1,3 до 2,7 о.е; В1/В0 – не более 95 %, В5/В0 – не более 35 %. Чувствительность: минимальная концентрация токсина Т-2 в градуирочных растворах, достоверно определяемая с помощью набора, не превышает 30 мкг/кг. Извлечение (открытие) добавки токсина Т-2 в холостом образце продукта – не менее 75 %. Повторяемость (коэффициент вариации) результатов определения токсина Т-2 в контрольных пробах различных видов продуктов в одной постановке ИФА не превышает 15 %.
7. Сохранение результатов и вывод на печать
Обработанные с помощью шаблона результаты можно сохранить, выбрав в меню «Файл» команду «Сохранить». Вывод результатов на печать производится после выбора команды «Печать» в пункте меню «Файл».