## Расчет
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 444 05 50 support@komprod.com
Файл обсчета для обработки результатов измерений при определениии дезоксиниваленола в продуктах питания с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ (0,2-60,0 мг/кг) в соответствии с МВИ.МН 6103-2018 версия 1.0
[16 empty] | Продукт | Предел повтряемости r, % | Относительная расширенная неопределенность U, %
Исполнитель | [14 empty] | 1
Дата: | [14 empty] | 2 | зерно | 23.9 | 20
№ партии | [14 empty] | 3 | мучные кондитерские изделия | 23.9 | 20
[15 empty] | 4 | мукомольно-крупяные изделия | 23.9 | 20
Раздел I: Градуировочный график | [14 empty] | 5 | хлебобулочные изделия | 23.9 | 20
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. |  |  |  | lnCi |  |  |  |  | 6 | зернобобовые культуры | 23.9 | 20
С0 | 0 | мг/кг | 2.515 | 2.315 | 100% | 5.856% | [8 empty] | 7 | продукты масложировой промышленности | 31.3 | 30
С1 | 0.2 | мг/кг | 1.751 | 1.751 | 72.51% | 0,00% |  |  |  | -1.6094 |  |  |  |  | 8 | глютены | 31.3 | 30
С2 | 0.6 | мг/кг | 1.259 | 1.259 | 52.13% | 0,00% |  |  |  | -0.51083 |  |  |  |  | 9 | масличные культуры | 31.3 | 30
С3 | 2 | мг/кг | 0.681 | 0.681 | 28.2% | 0,00% |  |  |  | 0.69315 |  |  |  |  | 10 | корма | 31.3 | 30
С4 | 6 | мг/кг | 0.324 | 0.324 | 13.42% | 0,00% |  |  |  | 1.7918
[5 empty] | Интерсепт 50% (IC50)= | 0.66794 | мг/кг
|  | Slope | Intercept | R^2 | 50% ингибирование
| Для всей кривой | -0.17652 | 0.43172 | 0.99854 | 0.67923
| B1-B2 | -0.18544 | 0.4266 | -1 | 0.67312
| B2-B3 | -0.19879 | 0.41978 | -1 | 0.66794
| B3-B4 | -0.13456 | 0.37526 | -1 | 0.39571
Раздел II: Расчет массовой доли дезоксиниваленола
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов |  | Фактор разведения | Оптическая плотность Bp | Bp/B0 | К.В. | Cp, мг/кг |  | Оценка прием- лемости в условиях повторяемости | . Cp±Uабс, мг/кг |  | Примечания
1 |  |  | 2 |  | 1 | 2.661 | Вне диапазона
[6 empty] | 2.661 | Вне диапазона | #DIV/0!
2 |  |  | 7 |  | 1 | 2.054 | 85.05% | 1.496% | менее 0.20 | 0.10167 |  | менее 0.20
[6 empty] | 2.011 | 83.27% | 58.6% | менее 0.20 | 0.11192
3 |  |  | 2 |  | 1 | 0.69 | 28.57% | 0% | 1.9629 | 1.9629 | приемлемо | 1.96 | 0.392
[6 empty] | 0.69 | 28.57% | 58.6% | 1.9629 | 1.9629
4 |  |  | 2 |  | 1 | 0.66 | 27.33% | 0% | 2.1335 | 2.1335 | приемлемо | 2.13 | 0.426
[6 empty] | 0.66 | 27.33% | 58.6% | 2.1335 | 2.1335
5 |  |  | 2 |  | 1 | 0.664 | 27.49% | 0% | 2.1074 | 2.1074 | приемлемо | 2.11 | 0.422
[6 empty] | 0.664 | 27.49% | 58.6% | 2.1074 | 2.1074
6 |  |  | 2 |  | 1 | 0.664 | 27.49% | 0% | 2.1074 | 2.1074 | приемлемо | 2.11 | 0.422
[6 empty] | 0.664 | 27.49% | 58.6% | 2.1074 | 2.1074
7 |  |  | 2 |  | 1 | 2.689 | Вне диапазона
[6 empty] | 2.689 | Вне диапазона | #DIV/0!
8 |  |  | 2 |  | 1 | 0.673 | 27.87% | 0% | 2.0498 | 2.0498 | приемлемо | 2.05 | 0.41
[6 empty] | 0.673 | 27.87% | 58.6% | 2.0498 | 2.0498
9 |  |  | 2 |  | 1 | 0.71 | 29.4% | 0% | 1.8828 | 1.8828 | приемлемо | 1.88 | 0.376
[6 empty] | 0.71 | 29.4% | 58.6% | 1.8828 | 1.8828
10 |  |  | 2 |  | 1 | 0.68 | 28.16% | 0% | 2.0062 | 2.0062 | приемлемо | 2.01 | 0.402
[6 empty] | 0.68 | 28.16% | 58.6% | 2.0062 | 2.0062
11 |  |  | 2 |  | 1 | 0.647 | 26.79% | 0% | 2.2206 | 2.2206 | приемлемо | 2.22 | 0.444
[6 empty] | 0.647 | 26.79% | 58.6% | 2.2206 | 2.2206
12 |  |  | 2 |  | 1 | 0.716 | 29.65% | 0% | 1.8594 | 1.8594 | приемлемо | 1.86 | 0.372
[6 empty] | 0.716 | 29.65% | 58.6% | 1.8594 | 1.8594
13 |  |  | 2 |  | 1 | 0.672 | 27.83% | 0% | 2.0562 | 2.0562 | приемлемо | 2.06 | 0.412
[6 empty] | 0.672 | 27.83% | 58.6% | 2.0562 | 2.0562
14 |  |  | 2 |  | 1 | 0.653 | 27.04% | 0% | 2.18 | 2.18 | приемлемо | 2.18 | 0.436
[6 empty] | 0.653 | 27.04% | 58.6% | 2.18 | 2.18
15 |  |  |  |  | 1
0,0%
16 |  |  |  |  | 1
0,0%
17 |  |  |  |  | 1
0,0%
18 |  |  |  |  | 1
0,0%
19 |  |  |  |  | 1
0,0%
20 |  |  | 10 |  | 1
0,0%

## Инструкция
Инструкция по обработке результатов
1) Назначение
Шаблон, созданный в программе Microsoft Excel, предназначен для обработки результатов определения дезоксиниваленола в зерне, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-Дезоксиниваленол. Программа Microsoft Excel автоматически обрабатывает данные, введенные вручную в шаблон.
2) Минимальные системные требования
Наличие на персональном компьютере установленной программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office.
3) Инсталляция шаблона
На персональном компьютере создать папку для хранения результатов, в которую скопировать шаблон ИФА-Дезоксиниваленол.xls.
4) Измерение оптической плотности в лунках
Значения оптической плотности в каждой лунке измеряют на микропланшетном фотометре при длине волны 450 нм в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.
5) Обработка результатов иммуноферментного анализа
Открыть документ ИФА-Дезоксиниваленол.xls и сохранить его в папке для хранения результатов под именем, включающем дату проведения анализа. Строки напротив ячеек «Исполнитель» и «Дата» заполнить соответствующим образом. Напротив ячейки «№ партии» написать номер партии использованной тест-системы, указанный в паспорте и на коробке тест-системы. В пустой строке допускается внесение примечаний, относящихся к постановке эксперимента.
Раздел I: Градуировочный график
1) Сравнить значения концентраций стандартов в таблице с указанными в паспорте используемой тест-системы. 2) Под строкой «Оптическая плотность Bр» внести в ячейки таблицы значения оптической плотности, полученные в лунках с соответствующими градуировочными растворами. Напротив каждого градуировочного раствора должно быть указано два значения оптической плотности. 3) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает значения К.В., Bр/B0 и интерсепт 50 % (IC50). К.В. – коэффициент вариации между параллельными результатами измерений одного образца, %. Bр/B0 – доля оптической плотности в лунках с градуировочными растворами С0-С4 относительно лунок с градуировочным раствором С0 с концентрацией дезоксиниваленола 0,0 мг/кг, %. Интерсепт 50 % (IC50) – концентрация дезоксиниваленола, соответствующая половине максимальной оптической плотности в лунках (В0), выражена в мг/кг. 4) Программа Excel с применением шаблона автоматически строит градуировочную зависимость Bр/B0, % от концентрации дезоксиниваленола.
Раздел II: Расчет массовой доли дезоксиниваленола в пробах
1) В строки столбца «Наименование образца» ввести наименование исследуемого образца. В столбце «Группа продуктов» из выпадающего списка выбрать группу продуктов, к которой относится исследуемый образец. В строки столбца «Оптическая плотность Bx» вести значения оптической плотности, полученные в лунках с анализируемыми пробами. 2) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает величину Bx/B0, % и К.В., % для исследуемого образца, с использованием градуировочного графика вычисляет массовую долю дезоксиниваленола в параллельных пробах образца Cx мг/кг. За результат измерений принимают среднее арифметическое двух измерений, выполненных в условиях повторяемости для исследуемого образца. Оценка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, и расчет расширенной неопределенности проводится в соответствии с МВИ.МН 6103-2018.
6. Результаты, которые можно использовать для самопроверки
Должно выполняться соотношение В0 > В1 > В2 > В3 > В4 , в котором В0-В4 – средние значения оптической плотности в лунках, содержащих градуировочные растворы С0-С4 с увеличивающейся концентрацией дезоксиниваленола. Параметры ИФА для градуировочных растворов – связывание конъюгата ДОН с пероксидазой: B0 – от 1,3 до 2,7 о.е; В1/В0 – не более 95 %, В4/В0 – не более 40 %. Извлечение (открытие) добавки ДОН в холостом образце продукта – не менее 75 %. Повторяемость (коэффициент вариации) результатов определения ДОН в контрольных пробах различных видов продуктов в одной постановке ИФА не превышает 15 %.
7. Сохранение результатов и вывод на печать
Обработанные с помощью шаблона результаты можно сохранить, выбрав в меню «Файл» команду «Сохранить». Вывод результатов на печать производится после выбора команды «Печать» в пункте меню «Файл».