## Расчет
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 444 05-50 support@komprod.com
Файл обсчета для обработки результатов измерений при определениии охратоксина А в продуктах питания с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-ОХРАТОКСИН А (5,0 - 375,0 мкг/кг) в соответствии с МВИ.МН 6102-2018 версия 1.0
[15 empty] | Продукт | Предел повтряемости r, % | Относительная расширенная неопределенность U, %
Исполнитель | [13 empty] | 1
Дата: | [13 empty] | 2 | зерно | 26.9 | 18
№ партии | [13 empty] | 3 | мукомольно-крупяные изделия | 26.9 | 18
[14 empty] | 4 | хлебобулочные изделия | 26.9 | 18
Раздел I: Градуировочный график | [13 empty] | 5 | макаронные изделия | 26.9 | 18
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. | lgCi | log it (Bi/B0) | [5 empty] | 6 | масличные культуры | 34.8 | 28
С0 | 0 | мкг/кг | 1.414 | 1.414 | 100% | 0,00% | [7 empty] | 7 | продукты масложировой промышленности | 34.8 | 28
С1 | 5 | мкг/кг | 1.14 | 1.14 | 80.62% | 0,00% | 0.69897 | 0.61915 | [5 empty] | 8 | зернобобовые культуры | 34.8 | 28
С2 | 12.5 | мкг/кг | 0.827 | 0.82 | 58.24% | 0.6011% | 1.0969 | 0.14444 | [5 empty] | 9 | корм.продукция пивоваренной промышленности | 34.8 | 28
С3 | 37.5 | мкг/кг | 0.394 | 0.394 | 27.86% | 0,00% | 1.574 | -0.4131 | [5 empty] | 10 | корм.продукция крахмалопаточной промышленности | 34.8 | 28
С4 | 125 | мкг/кг | 0.164 | 0.164 | 11.6% | 0,00% | 2.0969 | -0.88207 | [5 empty] | 11 | корм.продукция спиртового производства | 34.8 | 28
С5 | 375 | мкг/кг | 0.076 | 0.076 | 5.375% | 0,00% | 2.574 | -1.2456 | [5 empty] | 12 | корма | 34.8 | 28
[6 empty] | R = | -0.99559
[6 empty] | Интерсепт 50% (IC50)= | 17.8685 | мкг/кг
Раздел II: Расчет массовой доли охратоксина А
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов |  | Фактор разведения | Оптическая плотность Bp | log it (Bp/B0) | К.В. | Cp, мкг/кг |  | Оценка прием- лемости в условиях повторяемости | . Cp±Uабс, мкг/кг | Примечания
С0 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.414
С1 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.14 | 0.61915 |  | 4.28 |  |  | 4.3
С2 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.8235 | 0.14444 |  | 12.81 |  |  | 12.8
С3 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.394 | -0.4131 |  | 46.34 |  |  | 46.3
С4 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.164 | -0.88207 |  | 136.69 |  |  | 136.7
С5 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.076 | -1.2456 |  | 316.21 |  |  | 316.2
1 | трилоджи 5,8 |  | 2 |  | 1 | 1.105 | 0.5534 | 2.474% | менее 5,0 | #VALUE! |  | менее 5,0
[6 empty] | 1.067 | 0.48783 | 52.68% | 5.8 | 26.9
2 | зерно 0 |  | 2 |  | 1 | 1.446 | #VALUE! | 4.727% | менее 5,0 | #VALUE! |  | менее 5,0
[6 empty] | 1.546 | #VALUE! | #VALUE! | менее 5,0 | 26.9
3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
9 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
10 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
11 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
12 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
13 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
14 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
15 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
16 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
17 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
18 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
19 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
20 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A

## Инструкция
Инструкция по обработке результатов
1) Назначение
Шаблон, созданный в программе Microsoft Excel, предназначен для обработки результатов определения охратоксина А в зерне, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-Охратоксин-А. Программа Microsoft Excel автоматически обрабатывает данные, введенные вручную в шаблон.
2) Минимальные системные требования
Наличие на персональном компьютере установленной программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office.
3) Инсталляция шаблона
На персональном компьютере создать папку для хранения результатов, в которую скопировать шаблон ИФА-Охратоксин А.xls.
4) Измерение оптической плотности в лунках
Значения оптической плотности в каждой лунке измеряют на микропланшетном фотометре при длине волны 450 нм в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.
5) Обработка результатов иммуноферментного анализа
Открыть документ ИФА-Охратоксин А.xls и сохранить его в папке для хранения результатов под именем, включающем дату проведения анализа. Строки напротив ячеек «Исполнитель» и «Дата» заполнить соответствующим образом. Напротив ячейки «№ партии» написать номер партии использованной тест-системы, указанный в паспорте и на коробке тест-системы. В пустой строке допускается внесение примечаний, относящихся к постановке эксперимента.
Раздел I: Градуировочный график
1) Сравнить значения концентраций стандартов в таблице с указанными в паспорте используемой тест-системы. 2) Под строкой «Оптическая плотность Bi» внести в ячейки таблицы значения оптической плотности, полученные в лунках с соответствующими градуировочными растворами. Напротив каждого градуировочного раствора должно быть указано два значения оптической плотности. 3) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает значения К.В., Bi/B0 и интерсепт 50 % (IC50). К.В. – коэффициент вариации между параллельными результатами измерений одного образца, %. Bi/B0 – доля оптической плотности в лунках с градуировочными растворами С0-С5 относительно лунок с градуировочным раствором С0 с концентрацией охратоксина 0,0 мкг/кг, %. Интерсепт 50 % (IC50) – концентрация охратоксина, соответствующая половине максимальной оптической плотности в лунках (В0), выражена в мкг/кг. 4) Программа Excel с применением шаблона автоматически строит градуировочную зависимость Bi/B0, % от концентрации охратоксина.
Раздел II: Расчет массовой доли охратоксина А в пробах
1) В строки столбца «Наименование образца» ввести наименование исследуемого образца. В столбце «Группа продуктов» из выпадающего списка выбрать группу продуктов, к которой относится исследуемый образец. В строки столбца «Оптическая плотность Bр» вести значения оптической плотности, полученные в лунках с анализируемыми пробами. 2) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает величину Bр/B0, % и К.В., % для исследуемого образца, с использованием градуировочного графика вычисляет массовую долю охратоксина в параллельных пробах образца Cx мкг/кг. За результат измерений принимают среднее арифметическое двух измерений, выполненных в условиях повторяемости для исследуемого образца. Оценка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, и расчет расширенной неопределенности проводится в соответствии с МВИ.МН 6102-2018.
6. Результаты, которые можно использовать для самопроверки
Должно выполняться соотношение В0 > В1 > В2 > В3 > В4 > В5 , в котором В0-В5 – средние значения оптической плотности в лунках, содержащих градуировочные растворы С0-С5 с увеличивающейся концентрацией охратоксина А. Параметры ИФА для градуировочных растворов – связывание конъюгата охратоксина А с пероксидазой: B0 – от 1,6 до 2,3 о.е; В1/В0 – не более 95 %, В5/В0 – не более 35 %. Диапазон измерений составляет от 5,0 до 375,0 мкг/кг. Извлечение (открытие) добавки охратоксина А в холостом образце продукта – не менее 75 %. Повторяемость (коэффициент вариации) результатов определения охратоксина А в контрольных пробах различных видов продуктов в одной постановке ИФА не превышает 15 %.
7. Сохранение результатов и вывод на печать
Обработанные с помощью шаблона результаты можно сохранить, выбрав в меню «Файл» команду «Сохранить». Вывод результатов на печать производится после выбора команды «Печать» в пункте меню «Файл».