## Расчет
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 444 05-50 support@komprod.com
Файл обсчета для обработки результатов измерений при определениии зеараленона в продуктах питания с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-ЗЕАРАЛЕНОН (50,0 - 800,0 мкг/кг) в соответствии с МВИ.МН 5230-2015 версия 1.0
[15 empty] | Продукт | Предел повтряемости r, % | Относительная расширенная неопределенность U, %
Исполнитель | [13 empty] | 1
Дата: | [13 empty] | 2 | зерно | 22.1 | 20
№ партии | [13 empty] | 3 | зернобобовые культуры | 22.1 | 20
[14 empty] | 4 | мукомольно-крупяные изделия | 22.1 | 20
Раздел I: Градуировочный график | [13 empty] | 5 | хлебобулочные изделия | 22.1 | 20
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. | lgCi | log it (Bi/B0) | [5 empty] | 6 | макаронные изделия | 22.1 | 20
С0 | 0 | мкг/кг | 2.611 | 2.611 | 100% | 0,00% | [7 empty] | 7 | продукты масложировой промышленности | 24.4 | 30
С1 | 50 | мкг/кг | 2.5 | 2.5 | 95.75% | 0,00% | 1.699 | 1.3526 | [5 empty] | 8 | масличные культуры | 24.4 | 30
С2 | 100 | мкг/кг | 1.812 | 1.812 | 69.4% | 0,00% | 2 | 0.35561 | [5 empty] | 9 | корма | 24.4 | 30
С3 | 300 | мкг/кг | 1.057 | 1.057 | 40.48% | 0,00% | 2.4771 | -0.16738 | [5 empty] | 10 | глютены | 24.4 | 30
С4 | 800 | мкг/кг | 0.524 | 0.524 | 20.07% | 0,00% | 2.9031 | -0.60019
[6 empty] | R = | -0.9591
[6 empty] | Интерсепт 50% (IC50)= | 265.626 | мкг/кг
Раздел II: Расчет массовой доли зеараленона
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов |  | Фактор разведения | Оптическая плотность Bp | log it (Bp/B0) | К.В. | Cp, мкг/кг |  | Оценка прием-лемости в условиях повторяемости | . Cp±Uабс, мкг/кг | Примечания
С0 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 2.611
С1 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 2.5 | 1.3526 |  | 34.34 |  |  | 34.3
С2 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.812 | 0.35561 |  | 155.12 |  |  | 155.1
С3 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 1.057 | -0.16738 |  | 342.15 |  |  | 342.2
С4 | Градуировочный раствор |  |  |  |  | 0.524 | -0.60019 |  | 658.45 |  |  | 658.5
1 |  |  | 2 |  | 1 | 2.6585 | Вне диапазона | 1.573% | менее 50 | #VALUE! |  | менее 50
[6 empty] | 2.6 | 2.3736 | 6.438% | менее 50 | 22.1
2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | 22.1
3 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | 22.1
4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
5 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
6 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
7 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
9 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
10 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
11 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
12 |  |  | 1 |  | 1 | 3.4 | Вне диапазона |  | менее 50 | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
13 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
14 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
15 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
16 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
17 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
18 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
19 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A
20 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 0,0% |  | #N/A

## Инструкция
Инструкция по обработке результатов
1) Назначение
Шаблон, созданный в программе Microsoft Excel, предназначен для обработки результатов определения зеараленона в зерне, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы ПРОДОСКРИН® ИФА-Зеараленон. Программа Microsoft Excel автоматически обрабатывает данные, введенные вручную в шаблон.
2) Минимальные системные требования
Наличие на персональном компьютере установленной программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office.
3) Инсталляция шаблона
На персональном компьютере создать папку для хранения результатов, в которую скопировать шаблон ИФА-Зеараленон.xls.
4) Измерение оптической плотности в лунках
Значения оптической плотности в каждой лунке измеряют на микропланшетном фотометре при длине волны 450 нм в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.
5) Обработка результатов иммуноферментного анализа
Открыть документ ИФА-Зеараленон.xls и сохранить его в папке для хранения результатов под именем, включающем дату проведения анализа. Строки напротив ячеек «Исполнитель» и «Дата» заполнить соответствующим образом. Напротив ячейки «№ партии» написать номер партии использованной тест-системы, указанный в паспорте и на коробке тест-системы. В пустой строке допускается внесение примечаний, относящихся к постановке эксперимента.
Раздел I: Градуировочный график
1) Сравнить значения концентраций стандартов в таблице с указанными в паспорте используемой тест-системы. 2) Под строкой «Оптическая плотность Bi» внести в ячейки таблицы значения оптической плотности, полученные в лунках с соответствующими градуировочными растворами. Напротив каждого градуировочного раствора должно быть указано два значения оптической плотности. 3) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает значения К.В., Bi/B0 и интерсепт 50 % (IC50). К.В. – коэффициент вариации между параллельными результатами измерений одного образца, %. Bi/B0 – доля оптической плотности в лунках с градуировочными растворами С0-С4 относительно лунок с градуировочным раствором С0 с концентрацией зеараленона 0,0 мкг/кг, %. Интерсепт 50 % (IC50) – концентрация зеараленона, соответствующая половине максимальной оптической плотности в лунках (В0), выражена в мкг/кг. 4) Программа Excel с применением шаблона автоматически строит градуировочную зависимость Bi/B0, % от концентрации зеараленона.
Раздел II: Расчет массовой доли зеараленона в пробах
1) В строки столбца «Наименование образца» ввести наименование исследуемого образца. В столбце «Группа продуктов» из выпадающего списка выбрать группу продуктов, к которой относится исследуемый образец. В строки столбца «Оптическая плотность Bx» вести значения оптической плотности, полученные в лунках с анализируемыми пробами. 2) Остальные ячейки таблицы заполняются автоматически. Программа рассчитывает величину Bр/B0, % и К.В., % для исследуемого образца, с использованием градуировочного графика вычисляет массовую долю зеараленона в параллельных пробах образца Cx мкг/кг. За результат измерений принимают среднее арифметическое двух измерений, выполненных в условиях повторяемости для исследуемого образца. Оценка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, и расчет расширенной неопределенности проводится в соответствии с МВИ.МН 5230-2015.
6. Результаты, которые можно использовать для самопроверки
Должно выполняться соотношение В0 > В1 > В2 > В3 > В4 , в котором В0-В4 – средние значения оптической плотности в лунках, содержащих градуировочные растворы С0-С4 с увеличивающейся концентрацией зеараленона. Параметры ИФА для градуировочных растворов в терминах связывания конъюгата зеараленон-пероксидаза: B0 – от 1,3 до 2,7 о.е.; В1/В0 – от 70 до 95%, В4/В0 – от 5 до 30 % . Извлечение (открытие) добавки зеараленона в холостом образце продукта – не менее 80 %. Повторяемость (коэффициент вариации) результатов определения зеараленона в контрольных пробах различных видов продуктов в одной постановке ИФА в одной лаборатории не превышает 15 %.
7. Сохранение результатов и вывод на печать
Обработанные с помощью шаблона результаты можно сохранить, выбрав в меню «Файл» команду «Сохранить». Вывод результатов на печать производится после выбора команды «Печать» в пункте меню «Файл».