## Продоскрин-Бацитрацин
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 444 05 50 support@komprod.com
Файл обсчета для обработки результатов измерений при определениии бацитрацина в продуктах питания с использованием тест- системы ПРОДОСКРИН® ИФА-Бацитрацин в соответствии с МВИ.МН 4652-2013 (Извещение об изменении № 1) версия 1.0
[18 empty] | Продукт | Предел повтряемости r, % | Относительная расширенная неопределенность U, %
Исполнитель | [16 empty] | 1 | мясо, в т.ч. птицы | 17 | 16
Дата: | [16 empty] | 2 | мясные и мясосодержащие продукты | 17 | 16
№ партии | [16 empty] | 3 | субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик | 22 | 18
[17 empty] | 4 | молоко | 19 | 18
[17 empty] | 5 | пищевая продукция аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки) | 17 | 16
Раздел I: Градуировочный график | [16 empty] | 6 | яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты | 19 | 16
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. |  | lnCi | [8 empty] | 7 | мёд | 16 | 18
С0 | 0 | нг/мл | 2.037 | 1.91 | 100% | 4.55%
С1 | 0.5 | нг/мл | 1.738 | 1.78 | 89.13% | 1.688% |  | -0.69315
С2 | 1 | нг/мл | 1.578 | 1.498 | 77.93% | 3.678% |  | 0
С3 | 3 | нг/мл | 0.986 | 0.979 | 49.78% | 0.5038% |  | 1.0986
С4 | 9 | нг/мл | 0.371 | 0.348 | 18.22% | 4.524% |  | 2.1972
С5 | 27 | нг/мл | 0.088 | 0.103 | 4.839% | 11.11% |  | 3.2958
|  | Интерсепт 50% (IC50) | 2.9749 | нг/мл
|  | Slope | Intercept | R^2 | 50% ингибирование
| Для всей кривой | -0.2489 | 0.74961 | 0.99773 | 2.7261
| B1-B2 | -0.16156 | 0.77933 | -1 | 5.6347
| B2-B3 | -0.25621 | 0.77933 | -1 | 2.9749
| B3-B4 | -0.28735 | 0.81353 | -1 | 2.9776
| B4-B5 | -0.12176 | 0.44971 | -1 | 0.66165
Раздел II: Расчет массовой доли бацитрацина
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов |  | Оптическая плотность Bх | Bх/B0 | К.В. |  | Cх, нг/мл | _ . Cх, нг/мл | Фактор разведения | Cх, мкг/кг | Оценка прием- лемости в условиях повторяемости | . Cх±Uабс, мкг/кг |  | Примечания
1 | ццц |  | 1 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.192
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
2 |  |  | 5 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.192
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
3 |  |  | 4 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.966
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
4 |  |  | 5 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.192
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
5 |  |  | 6 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.192
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
6 |  |  | 7 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.966
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
7 |  |  | 7 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.966
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
8 |  |  | 2 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.192
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
9 |  |  | 2 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.192
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
10 |  |  | 7 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.966
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
11 |  |  | 4 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.966
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
12 |  |  | 2 |  | 1.121 | 56.8% | 7.857% |  | 2.2812 | 2.581 | 15 | 34.218 | неприемлемо | 38.7 | 6.192
[5 empty] | 1.003 | 50.82% | 46.3% |  | 2.8808 |  |  | 43.2121
13 |  |  | 4 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
14 |  |  | 5 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
15 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
16 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
17 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
18 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
19 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
20 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
21 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
22 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
23 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
24 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
25 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
26 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
27 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
28 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
29 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
30 |  |  | 2 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
31 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
32 |  |  | 1 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
33 |  |  |  |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
|  |  | 3 |  | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
34 |  |  |  |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
|  |  | 3 |  | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
35 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
36 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
37 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
38 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
39 |  |  | 3 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0
40 |  |  | 4 |  | 2.064 | 104.6% | 0.1029% |  | 0.1921 | 0.19301 | 15 | менее 9,0 |  | менее 9,0
[5 empty] | 2.061 | 104.4% | 46.3% |  | 0.19391 |  |  | менее 9,0

## Контроль правильности
| Продукт |  | Фактор разбавления | Предел определения, мкг/кг | Верхняя граница, мкг/кг | U, % относительная расширенная неопределенность |  | r, % предел повторяемости |  | CD, % критическая разность |  | К, % норматив контроля правильности
| Мясо, в т.ч. птицы, мясные и мясосодержащие продукты |  | 15 | 9 | 405 | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 12
| Субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик |  | 15 | 9 | 405 | 18 |  | 22 |  | 17 |  | 12
| Молоко |  | 15 | 9 | 405 | 18 |  | 19 |  | 17 |  | 12
| Пищевая продукция аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки) |  | 15 | 9 | 405 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 13
| Яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты |  | 15 | 9 | 405 | 16 |  | 19 |  | 18 |  | 13
| Мед |  | 15 | 9 | 405 | 18 |  | 16 |  | 19 |  | 14
Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости
Х ср = (Х1+Х2)/2
r абс = 0,01*r*Xср
Результаты приемлемы при их соответствии условию
ǀX1-X2ǀ ≤ r абс
| Расширенная неопределенность результатов измерений | [21 empty] | Диапазон, мкг/кг
| U(X) = 0,01*U*Xср | [17 empty] | # | Продукты | r, % | CD, % | от | до | U, %
[19 empty] | 1 | мясо, в т.ч. птицы | 17 | 17 | 9 | 405 | 16
| Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности | [17 empty] | 2 | мясные и мясосодержащие продукты | 17 | 17 | 9 | 405 | 16
| Х ср = (Х1+Х2)/2 | [17 empty] | 3 | субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик | 22 | 17 | 9 | 405 | 18
| CD абс = 0,01*CD*Xср | [17 empty] | 4 | молоко | 19 | 17 | 9 | 405 | 18
| Результаты приемлемы при их соответствии условию | [9 empty] | При проведении измерений согласно п.13.2 МВИ | [7 empty] | 5 | пищевая продукция аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки) | 17 | 18 | 9 | 405 | 16
| ǀX1-X2ǀ ≤CD абс | [17 empty] | 6 | яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты | 19 | 18 | 9 | 405 | 16
[19 empty] | 7 | мёд | 16 | 19 | 9 | 405 | 18
№ | Наименование образца | Группа продуктов (выбрать из списка) | Xi, (мкг/кг) | Хср, (мкг/кг) | r, % | r абс | ǀX1-X2ǀ | Оценка приемлемости в условиях повторяемости | CD, % | CD абс | Оценка приемлемости в условиях промежуточной прецизионности | U, % | U(X) расширенная неопределенность | Предел определения, мкг/кг | Верхняя граница, мкг/кг | РЕЗУЛЬТАТ Хср ± U(X) (мкг/кг) |  | Примечание
1 | ццц | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944 |  |  | Продукты
|  |  | 43.2121 | [16 empty] | мясо, в т.ч. птицы
2 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944 |  |  | мясные и мясосодержащие продукты
|  |  | 43.2121 | [16 empty] | субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик
3 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944 |  |  | молоко
|  |  | 43.2121 | [16 empty] | пищевая продукция аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки)
4 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944 |  |  | яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты
|  |  | 43.2121 | [16 empty] | мёд
5 | 0 | мёд | 34.218 | 38.715 | 16 | 6.1944 | 8.9941 | неприемлемо | 19 | 7.3559 | неприемлемо | 18 | 6.9687 | 9 | 405 | 38.715 | 6.9687
43.2121
6 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944
43.2121
7 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944
43.2121
8 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944
43.2121
9 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944
43.2121
10 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944
43.2121
11 | 0 | молоко | 34.218 | 38.715 | 19 | 7.3559 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 18 | 6.9687 | 9 | 405 | 38.715 | 6.9687
43.2121
12 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | 34.218 | 38.715 | 17 | 6.5816 | 8.9941 | неприемлемо | 17 | 6.5816 | неприемлемо | 16 | 6.1944 | 9 | 405 | 38.715 | 6.1944
43.2121
13 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
14 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
15 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
16 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
17 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
18 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
19 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
20 | 0 | мясные и мясосодержащие продукты | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
21 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
22 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
23 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
24 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
25 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
26 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
27 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
28 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
29 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
30 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
31 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
32 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
33 | 0 | субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик | менее 9,0 |  | 22 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 9 | 405
менее 9,0
34 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
35 | 0 | субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик | менее 9,0 |  | 22 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 9 | 405
менее 9,0
36 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
37 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
38 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
39 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0
40 | 0 | мясо, в т.ч. птицы | менее 9,0 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 16 |  | 9 | 405
менее 9,0